# Utrymningsrutiner Fridhemshallen

Viktigt att veta om hur utrymning går till.

Utrymningsplan

Finns på varje våningsplan.

Rutiner vid utrymning

Utrymningsledare/hallpersonal bär en Gul varselväst. Utrymningsledaren samt ledare och tränare har till arbetsuppgift att hjälpa till vid utrymning i det fall han/hon finns på plats i lokalerna.

LEDARE/TRÄNARE ANSVARAR FÖR SINA GRUPPER OCH SKALL HA KÄNNEDOM OM UTRYMNINGSRUTIN

Ingen, vare sig utrymningsledare eller annan person, skall utsätta sig för risker som kan medföra risk för eget liv.

Vid brand är Räddningstjänstens primära arbetsuppgift att rädda människoliv. Räddningstjänsten behöver så snart som möjligt få uppgift om det finns människor kvar i en byggnad som brinner. Personer med funktionsnedsättning som har svårt att själva ta sig ut skall assisteras av utrymningsorganisationen.

Åtgärd vid utrymning brand och Åtgärd vid utrymning.

- Aktivera utrymningslarm på tryckknapp placerade vi nödutgångar.

- Ta reda på vad som har hänt och försök, utan risk för eget liv, att släcka eller begränsa branden.

- Ring 112

- Vid utrymning:

-Har alla uppfattat situationen?

-Se till att alla lämnar lokalen
- Vägled med lämplig rökfri utrymningsväg

- Skapa en lugn stämning
- Diskutera ej med person som inte vill gå ut utan gå vidare
- Kontrollera följande: Stora och lilla isen, café, samtliga toaletterna, samtliga rum omklädningskorridor, personalutrymmen, danslokal samt styrketräningslokal
-Se till att ytterdörrar bevakas så att ingen går in i byggnaden så länge som fara finns.

Åtgärd efter utrymning

- Ge nedan information till räddningstjänsten

- Vilka lokaler som är kontrollerade
- Om lokalerna var tomma eller om det fanns människor kvar i lokalerna när utrymningsledaren lämnade
- Om kunskap finns avseende orsak till utrymningen

- Vid brand:
- Risker för räddningstjänsten (maskinrum/ammoniakanläggning)

  - Information om vart branden är.

Olycksplatsen

- I det fall att Fridhemshallen skall utrymmas är grusparkering återsamlingsplats.

- Återinträde i utrymd byggnad sker först efter Räddningsledarens klartecken. Återinträde får ej ske när larmklockorna tystnat utan först när Räddningstjänsten gett klartecken. Det kan tänkas att Räddningstjänsten tystar larmklockorna för att inte bli störda av ljudet när de gör sin insats.

- Utrymningsledaren får informera enligt punkt ovan och informerar de utrymda om vad som händer och vad som skall ske.